Правила надо знать!

Арбитражный суд Ставропольского края,  рассмотрев жалобу ПАО «МРСК Северного Кавказа» в лице филиала «Ставропольэнерго» о признании постановления о наложении штрафа недействительным отказал в удовлетворении требований предприятия,  признал законным штраф,  вынесенный Ставропольским УФАС России.
В управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю поступило обращение ИП на действия ПАО «МРСК Северного Кавказа» по факту нарушения Правил технологического присоединения к электрическим сетям. 
Пунктами технических условий сетевой организаций была определена обязанность заявителя организовать учет электроэнергии,  с рекомендацией комплектации узла учета устройством,  обеспечивающим удаленное снятие показаний прибора и установить на объекте устройства,  обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.
Согласно пункту 25  (1)  Правил технологического присоединения,  утвержденных Постановлением N  861  в технических условиях для заявителей,  предусмотренных пунктами 12.1  и 14  настоящих Правил,  должны быть указаны:
а)  точки присоединения,  которые не могут располагаться далее 25  метров от границы участка,  на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые объекты заявителя;
а(1))  максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
б)  обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,  подстанций,  увеличение сечения проводов и кабелей,  замена или увеличение мощности трансформаторов,  расширение распределительных устройств,  модернизация оборудования,  реконструкция объектов электросетевого хозяйства,  установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии),  обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в)  требования к приборам учета электрической энергии (мощности),  устройствам релейной защиты и устройствам,  обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г)  распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка,  на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя,  осуществляются заявителем,  а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка,  на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя,  включая урегулирование отношений с иными лицами,  осуществляются сетевой организацией).
Пунктом 25  (1)  Правил технологического присоединения N  861  установлен исчерпывающий перечень требований,  которые должны быть указаны сетевой организацией в технических условиях.
Из содержания подпункта "в"  пункта 25.1  Правил технологического присоединения следует,  что в технических условиях должны быть указаны требования к таким устройствам,  а не обязанность потребителя по их установке.
Предъявление завышенных требований при технологическом присоединении противоречит пункту 19  Правил 861.
По результатам проведенного административного расследования ПАО «МРСК Северного Кавказа» в лице филиала «Ставропольэнерго» было привлечено к административной ответственности за нарушения ст.  9.21  КоАП РФ и ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 600焀 рублей.

2019-07-24  13:02:00