Нормы необходимо применять вовремя!

В соответствии с пунктом 26  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утв.  постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  года 䅍 (далее Правила 861),  требования,  указанные в подпунктах "в"  -  "д"  пункта 25  настоящих Правил,  обязательны для выполнения как заявителем,  так и сетевой организацией.  При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.
Следовательно,  самими Правилами 861  определено,  каким нормативно-правовым актом определяются требования к приборам учета – это Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012  N  442  "О функционировании розничных рынков электрической энергии,  полном и (или)  частичном ограничении режима потребления электрической энергии"  (далее -  Основные положения N  442).
Пунктом 136  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,  утв.  Постановлением Правительства от 04.05.2012  года 㾪 (редакция с 01.07.2020  года)  определено,  что сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности)  в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства,  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности)  (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых)  приборов учета электрической энергии),  приобретающих электрическую энергию на розничных рынках,  объектов по производству электрической энергии (мощности)  на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства.
Следовательно,  потребитель не обязан осуществлять оснащение объектов капитального строительства (жилой дом)  приборами учета электрической энергии при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В Ставропольское УФАС России поступило заявление физического лица на действия МУП города Буденновска «Электросетевая компания» по факту нарушения Правил технологического присоединения к электрическим сетям. 
Нарушение выразилось в требовании сетевой организации в установлении прибора учета электрической энергии потребителем,  что является нарушением Правил 861.
По результатам проведенного административного расследования должностное лицо МУП города Буденновска «Электросетевая компания» было привлечено к административной ответственности за нарушения ст.  9.21  КоАП РФ и ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10焀 рублей.

2021-04-22  09:57:00